## Sheet1
医用耗材新品种入院遴选目录
序号 | 医用耗材名称 | 主要预期用途（包括但不限于以下内容） | 主要技术要求（包括但不限于以下内容）
1 | 血液透析用中心静脉导管套件 | 创建长期的中心静脉通路，用于血液透析等治疗 | 由血透插管、导丝、扩张器、穿刺针、伤口敷贴和封盖等组成
2 | 聚氨酯泡沫敷料 | 覆盖体表创面、吸收创面渗液，促进伤口愈合 | 由外层、聚氨酯层、凝胶层、保护层等组成，一次性使用无菌产品
3 | 中心静脉导管 | 持续中心静脉压测量，可用于临时血液透析 | 由血透插管、导丝、扩张器、穿刺针、注射器、伤口敷贴和封盖等套件组成，一次性使用无菌产品
4 | 一次性活检针 | 用于前列腺组织活检取样，一次性使用无菌产品 | 全自动型活检针，由手柄、活检针组成，活检针套管有厘米刻度标识
5 | 一次性使用体温探头 | 与具有体温监测功能的监护仪配套使用，采集和传递患者体表、腔内的体温信号，一次性使用无菌产品 | 插头、电缆、温度传感器等组成，在25℃- 50℃温度范围内,最大允许误差为±0.1℃,一次性使用无菌产品
6 | 一次性使用喉镜片 | 麻醉及抢救时导入气管插管用 | 配套可视喉镜
7 | 导管鞘 | 颅内血管手术建立导管通道，用于颅内血管介入治疗 | 由鞘管轴、导管座、标记带、应变消除部分、长扩张器以及带延长管的止血阀组成。6F长鞘，90cm，
8 | 递送辅助微导管 | 辅助介入导管到达目标部位，用于颅内血管介入治疗 | 单腔型导管,内径走0.0140导丝,一次性使用无菌产品
9 | 封堵止血系统 | 穿刺点封堵止血，用于颅内血管介入治疗 | 封堵8F穿刺口,一次性使用无菌产品
10 | 颈动脉支架 | 颈总动脉（CCA）,颈内动脉（ICA）和颈动脉分支狭窄的治疗 | 由膨式支架和推送器组成，颈动脉支架6、7、8,单轨型,一次性使用无菌产品
11 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 椎动脉支架，用于颅内血管介入治疗 | 药物涂层支架,一次性使用无菌产品
12 | 颅内球囊扩张导管 | 介入治疗下血管扩张，用于颅内血管介入治疗 | 球囊2、3、4、5、6,一次性使用无菌产品
13 | 颅内取栓支架 | 颅内建立取栓通道用支架，用于颅内血管介入治疗 | 适用于颈动脉C6、C7段，大脑中M1段取栓用
14 | 颅内支架系统 | 颅内血管治疗狭窄用支架，用于颅内血管介入治疗 | 颈动脉支架6、7、8,一次性使用无菌产品
15 | 微导丝 | 血管定位、引导、导通用导丝，用于颅内血管介入治疗 | 0.0140，操作导丝+交换导丝,一次性使用无菌产品
16 | 血栓抽吸导管 | 血管栓塞取栓抽吸，用于颅内血管介入治疗 | 取栓用,一次性使用无菌产品
17 | 压力泵 | 球囊扩张导管打压、压力回抽，用于颅内血管介入治疗 | 常用规格,一次性使用无菌产品
18 | 远端通路导管 | 颅内动脉血管远端通道，用于颅内血管介入治疗 | 8F通路导管，内径可走6F中间导管、抽吸导管,一次性使用无菌产品
19 | 预安装血管支架系统 | 椎动脉血管支架，用于颅内血管介入治疗 | 球扩支架，1.5cm、2.0cm、2.5cm,一次性使用无菌产品
20 | 预安装血管支架系统 | 锁骨下动脉血管支架，用于颅内血管介入治疗 | 锁骨下支架6、7、8,一次性使用无菌产品
备注：
1、以上所列项目，仅接受江苏省医疗保障服务平台挂网产品报名，如省平台无同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；
2、若遴选项目已纳入国家或省市集中采购目录，则集中采购中选产品优先。价格预警品种请勿参与咨询。
3、在江苏省医疗保障服务平台有该品种配送权的公司方可参与咨询。
4、针对每种遴选产品,供应商仅能递交单一品牌的单一产品参与遴选,若发现供应商对同一产品进行多个品牌或同一品牌多种产品重复递交，则视为无效。