## Sheet1
医用耗材新品种入院遴选目录
序号 | 医用耗材名称 | 主要预期用途（包括但不限于以下内容） | 主要技术要求（包括但不限于以下内容）
1 | 血液透析用中心静脉导管套件 | 创建长期的中心静脉通路，用于血液透析等治疗 | 由血透插管、导丝、扩张器、穿刺针、伤口敷贴和封盖等组成
2 | 聚氨酯泡沫敷料 | 覆盖体表创面、吸收创面渗液，促进伤口愈合 | 由外层、聚氨酯层、凝胶层、保护层等组成，一次性使用无菌产品
3 | 中心静脉导管 | 持续中心静脉压测量，可用于临时血液透析 | 由血透插管、导丝、扩张器、穿刺针、注射器、伤口敷贴和封盖等套件组成，一次性使用无菌产品
4 | 一次性活检针 | 用于前列腺组织活检取样，一次性使用无菌产品 | 全自动型活检针，由手柄、活检针组成，活检针套管有厘米刻度标识
5 | 一次性使用体温探头 | 与具有体温监测功能的监护仪配套使用，采集和传递患者体表、腔内的体温信号，一次性使用无菌产品 | 插头、电缆、温度传感器等组成，在25℃- 50℃温度范围内,最大允许误差为±0.1℃,一次性使用无菌产品
6 | 一次性使用喉镜片 | 麻醉及抢救时导入气管插管用 | 需提供配套可视喉镜
备注：
1、以上所列项目，仅接受江苏省医疗保障服务平台挂网产品报名，如省平台无同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；
2、若遴选项目已纳入国家或省市集中采购目录，则集中采购中选产品优先。价格预警品种请勿参与咨询。
3、在江苏省医疗保障服务平台有该品种配送权的公司方可参与咨询。
4、针对每种遴选产品,供应商仅能递交单一品牌的单一产品参与遴选,若发现供应商对同一产品进行多个品牌或同一品牌多种产品重复递交，则视为无效。