|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 镜子 | 高清30°、330mm×10mm | 2 |
| 2 | 气腹针 | φ2.2 | 2 |
| 3 | 分离钳 | 330mm×5mm | 6 |
| 4 | 腔镜剪刀 | 330mm×5mm | 6 |
| 5 | 电凝棒 | 330mm×5mm | 7 |
| 6 | 电凝钩 | 330mm×5mm | 10 |
| 7 | 吸引器 | 手推式330mm×5mm | 6 |
| 8 | 持针器 | O型，330mm×5mm | 5 |
| 9 | 小曲卡 | 磁片、带保护 | 2 |
| 10 | 锁扣钳 | 小号、绿色 | 2 |
| 11 | 胆囊抓钳 | 330mm×5mm | 2 |
| 12 | 无损伤抓钳 | 直型，长2把、短4把 | 6 |

腹腔镜器械清单