附件：具体需求参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	400万人脸抓拍摄像机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大地提升了算法的检出率

支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、智慧城管，多种智能模式可按需切换

全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别

人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重

人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出

道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片

Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警

人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示

热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图

店外经营、占道经营、非法摆摊、乱堆物堆料、违规撑伞、违规户外广告、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水12种不规范现象并联动报警抓拍；

鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀

支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲

最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB

支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库

支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

音频：2路输入，1路输出，报警：3路输入，2路输出

宽动态：120 dB

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light

黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 

焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：106°~41.8°，垂直视场角：55.4°~23.6°，对角视场角：128.7°~48.1° 

补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

补光灯类型：鳞镜补光，混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 

最大图像尺寸：2688 × 1520

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 

网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB

复位：支持

音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议

接口类型：外甩线

电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超过10米

视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 

在线升级：支持

恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复

电流及功耗：DC：12 V，1.55 A，最大功耗：18.6 W

PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：22 W

供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护

PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4

电源接口类型：3芯接口

启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

包装尺寸：315 × 137 × 141 mm

产品尺寸：180.3 × 99.2 ×94 mm

设备重量：1125 g

带包装重量：1710 g 

防护：IP67 ★样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（公安部检验报告证明加盖原厂公章）★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明加盖原厂公章）★支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明加盖原厂公章）★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明加盖原厂公章）★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（公安部检验报告证明加盖原厂公章）★具有不小于1/1.8"英寸传感器。（公安部检验报告证明加盖原厂公章）
	11
	台

	2
	枪机支架
	配套满足现场使用
	11
	台

	3
	人脸比对分析一体机
	4盘位1.5U嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器,24寸显示器1台
【硬件规格】

存储接口：4个SATA接口，可满配16TB硬盘

视频接口：2×HDMI、1×VGA

网络接口：2×RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入、4路报警输出

串行接口：1路RS-232接口、2路RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0、1×USB 3.0

【产品性能】

输入带宽：256Mbps

输出带宽：256Mbps

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32×1080P

显示能力：HDMI最大支持8K输出

【智能模式】

产品具备两种工作模式，整机搭载2颗AI引擎，其中1颗文搜专用引擎，1颗通用引擎，可灵活应对不同的应用需求

模式一：文搜模式（默认） 

1颗文搜专用引擎，1颗以图搜图引擎，以图搜图引擎开启时，同时支持目标识别功能

模式二：非文搜模式（通用智能分析）

1颗通用引擎可独立配置（5选1）：目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、以图搜图

【智能应用】

一、智能文搜

支持文搜功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标

支持人、车、非机动车、常见物品、动物的开放式检索

支持车牌精准、模糊检索，支持车牌和车辆属性组合检索

支持秒级检索响应，检索结果快速返回

视频流(普通IPC)：8路视频流（2MP)

图片流：16路图片流

单颗文搜专用引擎分析能力：16路图片流

使用文搜功能需要同时开启以图搜图引擎，单颗以图搜图引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/4路4MP/2路8MP视频流

二、以图搜图

支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索，同时支持目标识别比对功能

视频流：8路视频流（2MP)

图片流：16路图片流

目标识别图片流：8路图片流

单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/4路4MP/2路8MP视频流或8路目标识别图片流

三、目标识别

支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张

视频流：8路视频流（4MP）

图片流：16路图片流

目标应用：签到

单颗AI引擎分析能力：16路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流

四、周界防范

支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动

支持大模型周界的二次分析功能

视频流：12路视频流（2MP）周界防范

图片流：16路图片流大模型周界防范

单颗AI引擎分析能力：16路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流

五、视频结构化

支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警

视频流：8路视频流（2MP）

单颗AI引擎分析能力：8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流

★具有2个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS输出接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置4块SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）★支持针对画面中单独出现的物品抓拍和检索功能，独立物品抓拍支持按照点位单独配置，也支持批量配置，物品抓拍支持固定间隔抓拍和固定时间点两种方案，固定间隔抓拍支持15分钟，30分钟等间隔配置，固定间隔时间点抓拍最大支持8组时间点配置，独立物品检索结果，支持物品目标框显示，可快速查找目标（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）★支持智能目标抓拍数量及建模状态进度查询，支持按照日历形式查看设备及各通道状态（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）★以文搜图检索界面支持车牌号检索，车牌检索具备独立的输入界面，支持通过快速点选的方式，实现车牌检索；车牌检索方式支持三种类型，输入精准车牌检索，输入模糊车牌检索，输入模糊车牌号和车辆属性组合检索（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）★支持文本微调功能：可通过人工标记已有检索结果的正确/错误的方式，复核算法分析的结果；标记至少4个正确，6个错误的结果，开始文本微调，现场可进行算法的微调迭代，分钟级可完成算法优化（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）★文本微调具备单独的管理页面，可快捷操作进入并支持统一管理和状态查看，选择对应文本一键查询以文搜图结果（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）★人员签到任务支持签到墙和分组签到两种方式，支持以任务方式配置，最大支持创建32个签到任务；支持人员签到信息进度查询，支持查询签到任务的人员签到状态，支持统计总人数、已签到人数、未签到人数（以公安部检测报告为准加盖原厂公章）
	1
	台

	4
	8T企业级硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM空气盘， CMR传统磁记录；传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求；支持3年有限质保服务；适用海拔高度范围-305m至3050m
	2
	块

	5
	综合安防管理平台
	1、人脸库最大人脸数量30W个。（超过5W人脸需要根据项目实际情况进行评估）
2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。
	1
	套

	6
	综合安防一体机扩容专用版
	【智能文搜】
1、支持根据文本、时间范围、监控点、相似度查询文搜结果（CVR\超脑\NVR\主机）；支持按相似度或时间排序；搜索的目标大类包括找人、找车、找单车、找物品
2、支持对sdk和isup接入的文搜超脑或文搜NVR进行智能文搜；
3、支持跨设备智能文搜；
4、支持级联点位的文搜；
5、支持从历史录像中检索目标；
6、针对敏感词检索支持提示并阻拦；
7、提供人、职业、行为、交通工具、车、单车、物品等标签，方便文搜文本快捷生成；
8、支持展示历史词、热词；支持词语联想功能；支持对常见文本进行收藏，方便下次检索；
9、文搜结果支持导出，需进行二次认证；支持单个下载，批量下载，全部下载；
10、支持查看文搜结果详情，包括背景图及录像、点位上图；
11、支持对文搜结果进行以图搜图，并查看目标轨迹；支持对文搜结果目标进行身份确认；
12、文搜检索后，支持选择正确样本和错误样本并进行模型微调；
13、提供手机端的智能文搜应用
【模型微调】
支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练，持续提升以文搜图和文本预警效果。
1.支持在以文搜图界面即时开启模型训练。支持选择多个正确样本和错误样本，并发起训练；可针对每条搜索结果设置为正确或错误样本
2.支持查看全部模型微调任务，包括编辑、重新训练、删除；模型详情里可以查看全部的标注，包括正确和错误标注
3.支持列表展示模型微调任务文本内容、创建时间、创建人、正确标注数、错误标注数、微调状态（微调完成、微调中、微调失败等）
	1
	套


